|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **(1)运动生理设备清单** | | | | | | | | |
| **序号** | **设备名称** | **配置、参数** | **单位** | **数量** | **单价 （元）** | **总价 （元）** | **建议**  **品牌** | **建议**  **型号** |
| 1 | 水银血压计 | 水银血液计、听诊器、说明书 | 台 | 5 |  |  | 鱼跃 | 国产yuwell |
| 2 | 遥感心率仪 | 41.5×41.5×12.8毫米 | 个 | 3 |  |  | 佳明 | GarminActive |
| 3 | 心肺复苏模型 | 半身模拟人、控制器、复苏垫、屏障面膜、可换肺袋、可换面皮 操作光盘 电源适配器 数据线 急救手册、使用手册、保修卡、合格证、牛津袋 | 套 | 2 |  |  | 医博 | CPR230 |
| 4 | 视野计 | 视野半圆弧环:Φ480mm弧长±90°  视点标志:Φ10、6、5、3、1.5mm共25个插件  颜色：红、黄、绿、蓝、白五种  记录圆盘:Φ200mm滑板75×30mm2  视野图纸:Φ190mm，9个圆周的极坐标纸10张  托架平台:120×55mm2  重量：2.2KG  外形尺寸：395×220×585mm3 | 台 | 2 |  |  | 三嶺牌 | EP406 |
| 5 | 便携式多功能九轴时空运动监测系统 | 1. 高强度塑料外壳，红色LED提示灯，内嵌式开关，USB-Type C充电接口 2. 低能耗蓝牙通信接口，测试数据实时上传 3. 电池充电时间：3小时；电池使用时间：8小时 4. 尺寸：46 x 43x 28毫米 重量:62克 5. 频率：从50到1000赫兹 6. 角度传感器动态范围：±250，±500，±1000，±2000度/秒- dps；灵敏度:3%；线性:0.1%FSO6、加速度动态范围：±2，±4，±8，±16g,最大抵消:40mg；灵敏度:3%；线性:0.5%   7、磁场动态范围：±4800μT硬件套装：九轴传感器\*1；配套绑带\*4；安装光碟\*1；USB KEY(内含5个激活码)\*1；专用塑料包装盒\*1软件模块：跳跃测试；爆发力测试；步态测试；关节活动度测试（使用单机版软件）；跑步姿势评估（使用网络版软件和iOS & Android APP）  8、提供完整的PPT评价标准等课件，方便教学。 | 台 | 1 |  |  | WIVA | WIVA SCIENCE |
| 6 | 闪光融合频率测试仪 | 尺寸300×150×250mm频率4.0---60.0 Hz误差小于0.1Hz直径φ2mm观察距离约500mm | 个 | 2 |  |  | 北大青鸟 | BD－Ⅱ－118型 |
| 7 | 筋膜枪 | 重量：1+0.1kg频率：3200 | 个 | 2 |  |  | GXA | GXA-N11 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **(2)篮球设备清单** | | | | | | | | | |
| **序号** | **设备名称** | **配置、参数** | **单位** | **数量** | **单价 （元）** | **总价 （元）** | | **建议**  **品牌** | **建议**  **型号** |
| 1 | 电动液压篮球架 | 1、技术规格： 篮架伸臂为2.55M，篮圈上沿离地面高3.05M，球架底座尺寸：长×宽×前高×后高=1.95×1.1×0.675×0.4（M）。  2、材料:  篮球架底座采用6 mm的钢板拼焊而成，底座前立柱支撑架采用12#槽钢制作，后立柱和油缸支撑架分别采用14#和20#槽钢制作，篮架立柱主要采用口200×70×3方管、口120×70×3方管和口70×70×3拼焊而成，篮架伸臂采用口140×140×4方管、口140×70×3方管和口70×50方管拼焊而成，焊缝表面均匀光滑，篮架立柱转动部位和伸臂头部连接件均采用优质精密铸钢件制作，性能安全可靠，篮架上拉杆采用优质圆管一次成型.下拉杆采用精拉管拼焊而成。  3、产品结构  电动液压篮球架必须具有篮架升降系统、走轮伸缩机构、电器、液压系统。 4、篮板: 规格：1800×1050（㎜），篮板配用国际通用的高强度安全玻璃篮板（13mm厚双层夹胶玻璃），具有透明度高、耐侯性好、抗老化、耐腐蚀、不易模糊等特点，并在篮板下沿侧面覆盖有包扎物，能保护运动员扣篮时不受伤害。 5、防护装置:  篮架前立柱、底座、伸臂配备有专用护套，能有效保护运动员免受撞击，篮架底座下部设有防震垫，后部装有特制专用配重，单只配重不少于400kg，能保证在篮圈根部施加2700N的载荷时，篮球架不倾翻。前立柱与伸臂间装须具有专用保险机构，能有效保证使用时的安全性及美观性。 6、表面要求： 产品涂层厚度70—80um，铅笔硬度达3H+。产品具有耐酸碱、耐湿热、抗老化、外观美观等优点，能适合潮湿和酸雨环境，且前处理过程以及产品涂料配方均不含有毒元素。 7、产品获得中国篮协篮球比赛指定器（提供佐证材料，原件备查） 8、产品投保“产品责任险，公共责任险，产品质量险，人身意外伤害险”  9、产品须经过国际篮联（FIBA）认证，并提供报告佐证。 | 对 | 1 |  |  | | 金陵 | YLJ-3B/11104 |
| 2 | 干扰棒 | 55cm\*5.5成人加强常规款（硬款） | 对 | 10 |  |  |  | CSSIT | 成人加强款 |
| 3 | 腿部阻力带 | 强化版（30-60磅） | 根 | 10 |  |  |  | 舒奈斯 | 强化版 |
| 4 | 对抗垫 | 65cm\*40cm\*10cm | 个 | 4 |  |  |  | CSSIT | 中码 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **(3)体操设备清单** | | | | | | | | |
| **序号** | **设备名称** | **配置、参数** | **单位** | **数量** | **单价 （元）** | **总价 （元）** | **建议**  **品牌** | **建议**  **型号** |
| 1 | 跳马平台 | 1. 马身长度为 120cm，宽度为 95cm，马身由强力多层板高温模压而成，上表面粘合特制吸震材料，经特殊材料包覆而成，  运动区与警示区有明显区分。  2. 立柱采用厚 0.5cm 优质钢板一次折弯焊接成形，表面经特殊处理保证了升降的灵活性，调节锁紧装置：一柄两用，逆  时针旋转，內柱与外柱脱离，只有拉开安全旋钮，台面可以移动，松开按钮，自动锁住。  3. 底坐采用厚的优质钢板焊接成形，配有 4 个特制的橡胶微调装置，有效地保护了地板，满足任何高低不平的场地。  4. 整体升降高度 110cm-135cm 之间可调，升降间距为 5cm。  特点：舌形状的平台有效避免了运动员的意外伤害，一次成形的中间保护立柱增加了整体安全性，尽管大多数运动场地  相对平坦，但是四条腿的器材很难完全找平，因此，跳马平台底座，每个腿都有 0.1cm 的高度微调装置，通常只需要调  整一条腿就可以，适用于专业竞赛及训练使用。表面采用烤漆工艺（银色）。  重量：140kg以上，整体由马身，立柱，保护套，锁紧系统四部分组成。 | 副 | 1 |  |  | 泰山 | 型号：TQ1005 |
| 2 | 大山羊 | 1、规格：山羊身长 60cm，宽 35cm，高28cm，整体升降高度 100cm-140cm。材质：羊身表面为特制纤维革包覆， 内置本体模压一次成型。  2、特点：跳跃辅助训练用器材。表面采用喷塑工艺（银色）。  整体由山羊身、升降管和底座三部分组成。 | 只 | 1 |  |  | 泰山 | 型号：TQ2091 |
| 3 | 体操垫 | 规格：1\*2\*0.1米，特点：此款落地保护垫采用优质 PVC 经编布、海绵组成；此垫设有把手结构，搬运方便；内胎海绵更轻便、软硬适中；  产品耐磨、防水、非常结实耐用。 | 块 | 10 |  |  | 泰山 | 型号：TQ1525 |
| 4 | 单杠保护凳 | 规格：支撑平台长 100cm,、宽 45cm  重量：28kg  特点：配有特殊的调节锁紧手柄，能够快速方便  调节支撑平台的高度。适用辅助于单杠练习者。  表面采用喷塑工艺（银色）。  整体由支撑平台、升降管、框架和底座四部分组成。 | 个 | 2 |  |  | 泰山 | 型号：TQ2054 |
| 5 | 助跳板（5簧） | 规格：120cm×60cm×22cm  重量：23kg，承重 40-80kg  材质：多层复合木弹力表面，覆盖红色无纺地毯，配备 2cm 厚的高弹力海绵吸震效果最佳；由 5 根不同高度锥形 钢制  弹簧精确定位，设有防脱落装置；高温模压 2cm 多层桦木板底坐，底部装有特制的橡胶防滑垫。适用于专业竞赛及训练使用。 | 块 | 1 |  |  | 泰山 | 型号：TQ1010 |
| 6 | 助跳板（8簧） | 规格：120cm×60cm×22cm  重量：25kg，承重 50-95kg  材质：多层复合木弹力表面，覆盖红色无纺地毯，配备 2cm 厚的高弹力海绵吸震效果最佳；由 8 根不同高度锥形钢制弹  簧精确定位，设有防脱落装置；高温模压2cm多层桦木板底坐，底部装有特制的橡胶防滑垫。适用于专业竞赛及训练使用。 | 块 | 1 |  |  | 泰山 | 型号：TQ1011 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **(4)体适能综合健身馆设备清单** | | | | | | | | |
| **序号** | **设备名称** | **配置、参数** | **单位** | **数量** | **单价 （元）** | **总价 （元）** | **建议**  **品牌** | **建议**  **型号** |
| 1 | 奥杆（PRO) | 1、颜色：镀硬铬本色 2、材质：合金钢制成，镀硬铬，配弹簧卡扣 3、尺寸：长度2米01，杆子直径25mm 4、规格：15KG重，承重1000磅 5、特点：4个滚针轴承，杆子振动时的响声小，不易生锈，女用杠铃杆 6、质保期：12个月 | 2.01米女杆（1000磅）/根 | 2 |  |  | JOINFIT | X.S.007A |
| 2 | 1.2米训练奥杆 | 1、材质：工艺镀硬铬，  2、尺寸：1米2长，杆子直径28mm 3、规格：承重500磅  4、特点：2个滚珠轴承，曲杆，小力量训练用 5、质保期：12个月 6、产品品牌需获得质量管理体系认证，并提供报告佐证。 | 根 | 1 |  |  | JOINFIT | J.S.071CA |
| 3 | 包胶手抓孔铃片 | 1、材质：高含量橡胶+铁芯 2、尺寸：直径22CM 厚度2.5CM  3、表面细砂纹，橡胶软硬度适中，手握感更舒服、 4、采用防刮痕材料，手抓孔较大，单片使用时，握力角度和方向更多  5、质保期：12个月 | 2.5KG/片 | 10 |  |  | JOINFIT | J.M.076B |
| 4 | 包胶手抓孔铃片 | 1、材质：高含量橡胶+铁芯  2、尺寸： 直径25CM 厚度3.5CM  3、表面细砂纹，橡胶软硬度适中，手握感更舒服、  4、采用防刮痕材料，手抓孔较大，单片使用时，握力角度和方向更多  5、质保期：12个月 | 5KG，片 | 2 |  |  | **JOINFIT** | J.M.076C |
| 5 | 包胶手抓孔铃片 | 1、材质：高含量橡胶+铁芯 2、尺寸：直径32CM 厚度3.6CM 3、表面细砂纹，橡胶软硬度适中，手握感更舒服、 4、采用防刮痕材料，手抓孔较大，单片使用时，握力角度和方向更多  5、质保期：12个月 | 10KG，片 | 1 |  |  | **JOINFIT** | J.M.076D |
| 6 | 包胶手抓孔铃片 | 1、材质：高含量橡胶+铁芯 2、尺寸： 直径36CM 厚度4.1CM 3、表面细砂纹，橡胶软硬度适中，手握感更舒服、 4、采用防刮痕材料，手抓孔较大，单片使用时，握力角度和方向更多  5、质保期：12个月 | 15KG，片 | 2 |  |  | **JOINFIT** | J.M.076E |
| 7 | 包胶手抓孔铃片 | 1、材质：高含量橡胶+铁芯 2、尺寸：直径40CM 厚度4.3CM 3、表面细砂纹，橡胶软硬度适中，手握感更舒服、 4、采用防刮痕材料，手抓孔较大，单片使用时，握力角度和方向更多 5、质保期：12个月 | 20KG/片 | 10 |  |  | JOINFIT | J.M.076F |
| 8 | 包胶手抓孔铃片 | 1、材质：高含量橡胶+铁芯 2、尺寸：直径43CM 厚度4.6CM  3、表面细砂纹，橡胶软硬度适中，手握感更舒服、 4、采用防刮痕材料，手抓孔较大，单片使用时，握力角度和方向更多  5、质保期：12个月 | 25KG/片 | 10 |  |  | JOINFIT | J.M.076G |
| 9 | 专业包胶壶铃 | 1、★产品需投保中国任一保险公司的产品责任险 2、★产品具有CE质量认证  3、材质：足重纯天然胶铸铁包胶壶铃，不锈钢镀铬把手。  4、配有训练指导教学视频  5、质保期：12个月 | 4KG/个 | 3 |  |  | JOINFIT | J.S.025A |
| 10 | 专业包胶壶铃 | 1、★产品需投保中国任一保险公司的产品责任险 2、★产品具有CE质量认证  3、材质：足重纯天然胶铸铁包胶壶铃，不锈钢镀铬把手。  4、配有训练指导教学视频  5、质保期：12个月 | 6KG/个 | 3 |  |  | JOINFIT | J.S.025B |
| 11 | 专业包胶壶铃 | 1、★产品需投保中国任一保险公司的产品责任险 2、★产品具有CE质量认证  3、材质：足重纯天然胶铸铁包胶壶铃，不锈钢镀铬把手。  4、配有训练指导教学视频  5、质保期：12个月 | 8KG/个 | 3 |  |  | JOINFIT | J.S.025C |
| 12 | 专业包胶壶铃 | 1、★产品需投保中国任一保险公司的产品责任险 2、★产品具有CE质量认证  3、材质：足重纯天然胶铸铁包胶壶铃，不锈钢镀铬把手。  4、配有训练指导教学视频  5、质保期：12个月 | 12KG/个 | 3 |  |  | JOINFIT | J.S.025D |
| 13 | 专业包胶壶铃 | 1、★产品需投保中国任一保险公司的产品责任险 2、★产品具有CE质量认证  3、材质：足重纯天然胶铸铁包胶壶铃，不锈钢镀铬把手。  4、配有训练指导教学视频  5、质保期：12个月 | 16KG/个 | 3 |  |  | JOINFIT | J.S.025E |
| 14 | 专业包胶壶铃 | 1、★产品需投保中国任一保险公司的产品责任险 2、★产品具有CE质量认证  3、材质：足重纯天然胶铸铁包胶壶铃，不锈钢镀铬把手。  4、配有训练指导教学视频  5、质保期：12个月 | 20KG/个 | 3 |  |  | JOINFIT | J.S.025F |
| 15 | 专业包胶壶铃 | 1、★产品需投保中国任一保险公司的产品责任险 2、★产品具有CE质量认证  3、材质：足重纯天然胶铸铁包胶壶铃，不锈钢镀铬把手。  4、配有训练指导教学视频  5、质保期：12个月 | 24KG/个 | 3 |  |  | JOINFIT | J.S.025G |
| 16 | 包胶哑铃10对装 (PRO版) | 1、产品特点：新颖的外观设计,把手表面镀硬铬，不易氧化,高含量橡胶包胶层，耐用 2、共10个规格,每个规格各2只,共20只 3、参数:把手直径30mm 把手长148mm 4、颜色：黑色包胶+黄色皮标 5、质保期：12个月 | 5LB-50LB各一对装/套 | 2 |  |  | JOINFIT | X.S.002 |
| 17 | 药球 （PRO版） | 1、产品特点：高含胶量，耐摔，弹性足。表面粗糙的纹理，防滑性更好 2、参数: (1kg直径190mm) 3、颜色：主体黑色+黄色 4、材质：橡胶 5、质保期：12个月 | 1kg /只 | 2 |  |  | JOINFIT | X.C.002A |
| 18 | 药球 （PRO版） | 1、产品特点：高含胶量，耐摔，弹性足。表面粗糙的纹理，防滑性更好 2、参数: (2KG直径190mm） 3、颜色：主体黑色+黄色 4、材质：橡胶 5、质保期：12个月 | 2kg/只 | 2 |  |  | JOINFIT | X.C.002B |
| 19 | 药球 （PRO版） | 1、产品特点：高含胶量，耐摔，弹性足。表面粗糙的纹理，防滑性更好 2、参数(3KG直径230mm) 3、颜色：主体黑色+黄色 4、材质：橡胶 5、质保期：12个月 | 3kg/只 | 2 |  |  | JOINFIT | X.C.002C |
| 20 | 药球 （PRO版） | 1、产品特点：高含胶量，耐摔，弹性足。表面粗糙的纹理，防滑性更好 2、参数:(4KG直径230mm) 3、颜色：主体黑色+黄色 4、材质：橡胶 5、质保期：12个月 | 4kg/只 | 2 |  |  | JOINFIT | X.C.002D |
| 21 | 药球 （PRO版） | 1、产品特点：高含胶量，耐摔，弹性足。表面粗糙的纹理，防滑性更好 2、参数: (5KG直径230mm) 3、颜色：主体黑色+黄色 4、材质：橡胶 5、质保期：12个月 | 5kg/只 | 2 |  |  | JOINFIT | X.C.002E |
| 22 | 药球 （PRO版） | 1、产品特点：高含胶量，耐摔，弹性足。表面粗糙的纹理，防滑性更好 2、参数(6KG直径230mm)  3、颜色：主体黑色+黄色 4、材质：橡胶 5、质保期：12个月 | 6kg/只 | 2 |  |  | JOINFIT | X.C.002F |
| 23 | 药球 （PRO版） | 1、产品特点：高含胶量，耐摔，弹性足。表面粗糙的纹理，防滑性更好 2、参数:(7KG直径275mm） 3、颜色：主体黑色+黄色 4、材质：橡胶 5、质保期：12个月 | 7kg/只 | 2 |  |  | JOINFIT | X.C.002G |
| 24 | 药球 （PRO版） | 1、产品特点：高含胶量，耐摔，弹性足。表面粗糙的纹理，防滑性更好 2、参数:(8KG直径275mm) 3、颜色：主体黑色+黄色 4、材质：橡胶 5、质保期：12个月 | 8kg/只 | 2 |  |  | JOINFIT | X.C.002H |
| 25 | 药球 （PRO版） | 1、产品特点：高含胶量，耐摔，弹性足。表面粗糙的纹理，防滑性更好 2、参数: (9KG直径275mm)  3、颜色：主体黑色+黄色 4、材质：橡胶 5、质保期：12个月 | 9kg/只 | 2 |  |  | JOINFIT | X.C.002I |
| 26 | 药球 （PRO版） | 1、产品特点：高含胶量，耐摔，弹性足。表面粗糙的纹理，防滑性更好 2、参数: (10KG直径275mm) 3、颜色：主体黑色+黄色 4、材质：橡胶 5、质保期：12个月 | 10kg/只 | 2 |  |  | JOINFIT | X.C.002J |
| 27 | 非弹力药球 （PRO版） | 1、产品特点：球表面使用防滑材料和特殊的小细纹理，手抓感和防滑性更好。充足的填充物，以及一定弹性强度的外皮，保证球在摔打后，有一定的弹性直径30cm 2、材质：表皮:PVC+1000D底布 填充物：中空棉+橡胶颗粒 缝线：尼龙 3、质保期：12个月 | 4LB/只 | 2 |  |  | JOINFIT | X.C.003A |
| 28 | 非弹力药球 （PRO版） | 1、产品特点：球表面使用防滑材料和特殊的小细纹理，手抓感和防滑性更好。充足的填充物，以及一定弹性强度的外皮，保证球在摔打后，有一定的弹性直径35cm 2、材质：表皮:PVC+1000D底布 填充物：中空棉+橡胶颗粒 缝线：尼龙 3、质保期：12个月 | 6LB/只 | 2 |  |  | JOINFIT | X.C.003B |
| 29 | 非弹力药球 （PRO版） | 1、产品特点：球表面使用防滑材料和特殊的小细纹理，手抓感和防滑性更好。充足的填充物，以及一定弹性强度的外皮，保证球在摔打后，有一定的弹性直径35cm 2、材质：表皮:PVC+1000D底布 填充物：中空棉+橡胶颗粒 缝线：尼龙 3、质保期：12个月 | 8LB/只 | 2 |  |  | JOINFIT | X.C.003C |
| 30 | 非弹力药球 （PRO版） | 1、产品特点：球表面使用防滑材料和特殊的小细纹理，手抓感和防滑性更好。充足的填充物，以及一定弹性强度的外皮，保证球在摔打后，有一定的弹性直径35cm 2、材质：表皮:PVC+1000D底布 填充物：中空棉+橡胶颗粒 缝线：尼龙 3、质保期：12个月 | 10LB/只 | 2 |  |  | JOINFIT | X.C.003D |
| 31 | 非弹力药球 （PRO版） | 1、产品特点：球表面使用防滑材料和特殊的小细纹理，手抓感和防滑性更好。充足的填充物，以及一定弹性强度的外皮，保证球在摔打后，有一定的弹性直径35cm 2、材质：表皮:PVC+1000D底布 填充物：中空棉+橡胶颗粒 缝线：尼龙 3、质保期：12个月 | 12LB/只 | 2 |  |  | JOINFIT | X.C.003E |
| 32 | 非弹力药球 （PRO版） | 1、产品特点：球表面使用防滑材料和特殊的小细纹理，手抓感和防滑性更好。充足的填充物，以及一定弹性强度的外皮，保证球在摔打后，有一定的弹性直径35cm 2、材质：表皮:PVC+1000D底布 填充物：中空棉+橡胶颗粒 缝线：尼龙 3、质保期：12个月 | 14LB/只 | 2 |  |  | JOINFIT | X.C.003H |
| 33 | 非弹力药球 （PRO版） | 1、产品特点：球表面使用防滑材料和特殊的小细纹理，手抓感和防滑性更好。充足的填充物，以及一定弹性强度的外皮，保证球在摔打后，有一定的弹性直径35cm 2、材质：表皮:PVC+1000D底布 填充物：中空棉+橡胶颗粒 缝线：尼龙 3、质保期：12个月 | 16LB/只 | 2 |  |  | JOINFIT | X.C.003F |
| 34 | 非弹力药球 （PRO版） | 1、产品特点：球表面使用防滑材料和特殊的小细纹理，手抓感和防滑性更好。充足的填充物，以及一定弹性强度的外皮，保证球在摔打后，有一定的弹性直径35cm 2、材质：表皮:PVC+1000D底布 填充物：中空棉+橡胶颗粒 缝线：尼龙 3、质保期：12个月 | 18LB/只 | 2 |  |  | JOINFIT | X.C.003I |
| 35 | 非弹力药球 （PRO版） | 1、产品特点：球表面使用防滑材料和特殊的小细纹理，手抓感和防滑性更好。充足的填充物，以及一定弹性强度的外皮，保证球在摔打后，有一定的弹性直径35cm 2、材质：表皮:PVC+1000D底布 填充物：中空棉+橡胶颗粒 缝线：尼龙 3、质保期：12个月 | 20LB/只 | 2 |  |  | JOINFIT | X.C.003G |
| 36 | 牛角包PRO版 | 1、材质：1000D PVC夹网布+中空棉+铁砂  2、特点：把手间宽度更顺手。长度加长，使用更方便，不易脱手。外皮柔软材料更舒适  3、尺寸:宽69cm 高52cm，下把手长度15.5cm，下把手直径约45mm，把手织带宽度35mm 4、颜色：黑色  5、保质期12个月 | 4KG/只 | 3 |  |  | JOINFIT | X.S.005A |
| 37 | 牛角包PRO版 | 1、材质：1000D PVC夹网布+中空棉+铁砂  2、特点：把手间宽度更顺手。长度加长，使用更方便，不易脱手。外皮柔软材料更舒适  3、尺寸:宽69cm 高52cm，下把手长度15.5cm，下把手直径约45mm，把手织带宽度35mm 4、颜色：黑色  5、保质期12个月 | 8KG/只 | 3 |  |  | JOINFIT | X.S.005B |
| 38 | 牛角包PRO版 | 1、材质：1000D PVC夹网布+中空棉+铁砂  2、特点：把手间宽度更顺手。长度加长，使用更方便，不易脱手。外皮柔软材料更舒适  3、尺寸:宽69cm 高52cm，下把手长度15.5cm，下把手直径约45mm，把手织带宽度35mm 4、颜色：黑色  5、保质期12个月 | 12KG/只 | 3 |  |  | JOINFIT | X.S.005C |
| 39 | 牛角包PRO版 | 1、材质：1000D PVC夹网布+中空棉+铁砂  2、特点：把手间宽度更顺手。长度加长，使用更方便，不易脱手。外皮柔软材料更舒适  3、尺寸:宽69cm 高52cm，下把手长度15.5cm，下把手直径约45mm，把手织带宽度35mm 4、颜色：黑色  5、保质期12个月 | 16KG/只 | 3 |  |  | JOINFIT | X.S.005D |
| 40 | 举重腰带 | 1、材质：超级纤维 2、颜色：黑色 3、用途：主要用于轻级别力量训练使用。对脊椎起到稳固的支撑和保护的作用，比如深蹲、硬拉和肩上推举等。 4、质保期：12个月 | 黑色小号95cm，，条 | 2 |  |  | JOINFIT | J.T.018AA |
| 41 | 举重腰带 | 1、材质：超级纤维 2、颜色：黑色 3、用途：主要用于轻级别力量训练使用。对脊椎起到稳固的支撑和保护的作用，比如深蹲、硬拉和肩上推举等。 4、质保期：12个月 | 黑色中号105cm，条 | 3 |  |  | JOINFIT | J.T.018AB |
| 42 | 举重腰带 | 1、材质：超级纤维 2、颜色：黑色 3、用途：主要用于轻级别力量训练使用。对脊椎起到稳固的支撑和保护的作用，比如深蹲、硬拉和肩上推举等。 4、质保期：12个月 | 黑色大号115cm，条 | 2 |  |  | JOINFIT | J.T.018AC |
| 43 | FMS功能性运动测试套件 | 1、用途:可用于筛查各类人群的功能性动作模式质量，包括关节的灵活性和稳定性。 2、配置：3根测量棒，1个测量板，2条测量皮筋。 3、质保期：12个月 | 套 | 2 |  |  | JOINFIT | J.F.035 |
| 44 | 三头肌绳 | 1、材质：高强度尼龙 2、尺寸：长度68厘米 3、用途：主要用于搭配力量器械辅助使用 4、质保期：12个月 | 条 | 12 |  |  | JOINFIT | J.T.016 |
| 45 | 训练配件(高位下拉手把)（2020新款） | 1、材质：钢铁+PVC 2、颜色：黑色（表面磨砂）  3、尺寸：宽度31cm 握把高度11cm 克重2.5kg 4、规格：承重300KG 5、特点：A.新的握把结构，外包裹软性材质，更好发力，握感更舒适。B.V字形的设计，可以让配件更容易贴近身体，达到训练目的和强度。 6、质保期：12个月 | A款 | 4 |  |  | JOINFIT | J.T.301A |
| 46 | 训练配件(高位下拉手把)（2020新款） | 1、材质：钢铁+PVC 2、颜色：黑色（表面磨砂）  3、尺寸：宽度31.5cm 握把高度16cm 克重2.7kg 4、规格：承重300KG 5、特点：A.新的握把结构，外包裹软性材质，更好发力，握感更舒适。 B.V字形的设计，可以让配件更容易贴近身体，达到训练目的和强度。 6、质保期：12个月 | B款 | 4 |  |  | JOINFIT | J.T.301B |
| 47 | 训练配件(高位下拉手把)（2020新款） | 1、材质：钢铁+PVC 2、颜色：黑色（表面磨砂）  3、尺寸：宽度 54cm 握把高度10cm 克重 2.9kg 4、规格：承重300KG 5、特点：A.新的握把结构，外包裹软性材质，更好发力，握感更舒适。 B.V字形的设计，可以让配件更容易贴近身体，达到训练目的和强度。 6、质保期：12个月 | C款 | 4 |  |  | JOINFIT | J.T.301C |
| 48 | 训练配件(高位下拉手把)（2020新款） | 1、材质：钢铁+PVC 2、颜色：黑色（表面磨砂）  3、尺寸：宽度 61cm 握把高度10cm 克重 3.kg  4、规格：承重300KG 5、特点：A.新的握把结构，外包裹软性材质，更好发力，握感更舒适。 B.V字形的设计，可以让配件更容易贴近身体，达到训练目的和强度。 6、质保期：12个月 | D款 | 4 |  |  | JOINFIT | J.T.301D |
| 49 | 训练配件(高位下拉手把)（2020新款） | 1、材质：钢铁+PVC 2、颜色：黑色（表面磨砂）  3、尺寸：宽度 82cm 握把高度10.5cm 克重 4kg 鸡眼扣内径12mm 4、规格：承重300KG 5、特点：A.新的握把结构，外包裹软性材质，更好发力，握感更舒适。 B.V字形的设计，可以让配件更容易贴近身体，达到训练目的和强度。 6、质保期：12个月 | E款 | 4 |  |  | JOINFIT | J.T.301E |
| 50 | 双孔炮台架 | 1、孔直径5CM与2.5CM，二种杆都可以使用 2、本产品使用与全部的躯干旋转与上身训练 可进行单臂划船、耸肩、砍、单臂硬举、俄罗斯旋转训练 3、配备有训练指导教学视频  4、质保期：12个月 | 套 | 2 |  |  | JOINFIT | J.S.036 |
| 51 | 六角球 | 1、直径10cm/个 2、用途：抛掷在地上会不定向的反弹，在国际上是速度反应练习的必备用品，适合网球，羽毛球，乒乓球等练习反应速度 3、质保期：18个月 | 蓝色/个 | 30 |  |  | JOINFIT | J.A.009AA |
| 52 | 多用途训练凳PRO版 | 1.产品特点：集多种用途于一体，可实现下斜板仰卧卷腹，罗马椅挺身、仰卧举腿、单臂俯身划船，侧身卷腹等训练动作  2.规格:主体圆管:外径76mm壁2.5mm 3.颜色：钢材为黑色磨砂+黑色PVC皮革+黑色PVC把手套 4.质保期：12个月 | 黑色/台 | 2 |  |  | JOINFIT | X.M.001A |
| 53 | 拖拽释放拉力器 | 1、材质：织物保护套+强力乳胶管  2、尺寸：拖拽织带长2.7米 宽度4cm，腰带最大长120cm 宽度5cm  3、用途：又称为子弹带，专业体能训练用具起跑释放训练器和其他阻力训练类似，对于发力跑，提高起跑时的爆发力训练非常有帮助  4、质保期：12个月 | 套 | 15 |  |  | JOINFIT | J.R.022 |
| 54 | 超级训练带（更大磅数） | 1、长208CM；宽44MM；厚4.5MM，  2、提供教学指导视频 5、质保期：12个月  3、产品品牌需获得质量管理体系认证，并提供报告佐证。 | 150磅 青灰色/条 | 15 |  |  | JOINFIT | J.S.042B |
| 55 | 铝手柄竞技跳绳 PRO版 | 1、颜色：黑色  2、尺寸：长度16.2cm，最大直径18.7mm，最小直径10.8mm，黑色PU钢丝绳，裸绳长度3m，直径2.5mm  3、材质：铝+钢+pu钢丝跳绳+PVC固定扣  4、递增式手柄，表面滚花处理，握着更劳。  5：质保：12个月 | 黑色 | 25 |  |  | **JOINFIT** | X.T.006 |
| 56 | 健身手套-男款（PRO版） | 1、颜色：黑色 2、特点： 1.手掌缝制超纤材料，耐磨，防滑效果好。手背使用锦纶夹层高弹材料，触感舒适，透气性好，较强的收缩弹性，能够很好的包裹住手。 3、手掌下部内侧贴附液态硅胶，保护支撑手掌，减少压力，提升运动表现。 4、长度15CM 手掌宽度9.7CM ，（适用掌围19-20.5cm) 5、质保期：12个月 | M码 | 20 |  |  | **JOINFIT** | X.T.004A |
| 57 | 健身手套-男款（PRO版） | 1、颜色：黑色 2、特点：手掌缝制超纤材料，耐磨，防滑效果好。手背使用锦纶夹层高弹材料，触感舒适，透气性好，较强的收缩弹性，能够很好的包裹住手。 3、手掌下部内侧贴附液态硅胶，保护支撑手掌，减少压力，提升运动表现。 4、长度15.5CM 手掌宽度10.3CM（适用掌围20.5-22cm) 5、质保期：12个月 | L码 | 5 |  |  | **JOINFIT** | X.T.004B |
| 58 | 健身手套-女款（PRO版） | 1、颜色：白色 材质65%锦纶 + 15%氨纶 + 20%PU 2、特点：手掌缝制超纤材料，耐磨，防滑效果好。手背使用锦纶夹层高弹材料，触感舒适，透气性好，较强的收缩弹性，能够很好的包裹住手。 3、手掌下部内侧贴附液态硅胶，保护支撑手掌，减少压力，提升运动表现。 4、长度13.5CM 手掌宽度9CM （适用掌围16-17cm) 5、质保期：12个月 | S码 | 4 |  |  | **JOINFIT** | X.T.005A |
| 59 | 健身手套-女款（PRO版） | 1、颜色：白色 材质：65%锦纶 + 15%氨纶 + 20%PU 2、特点：手掌缝制超纤材料，耐磨，防滑效果好。背使用锦纶夹层高弹材料，触感舒适，透气性好，较强的收缩弹性，能够很好的包裹住手。 3、手掌下部内侧贴附液态硅胶，保护支撑手掌，减少压力，提升运动表现。 4、长度14CM 手掌宽度9.5CM （适用掌围17-18.5cm) 5、质保期：12个月 | M码 | 4 |  |  | **JOINFIT** | X.T.005B |
| 60 | 训练奥杆 | 1、材质：钢铁，化学镀 2、尺寸：握把直径28mm，长1820mm，宽590mm，高130mm 3、颜色：银色 4、重量：25KG 5、质保期：12个月 | 个 | 4 |  |  | **JOINFIT** | J.M.077 |
| 61 | 三合一跳箱 PRO版 | 1、规格：长×宽×高：75×60×50cm(±1.5cm) 2、颜色：黑色磨砂PVC革+黄色（PANTONE 7404C)印刷+黑色印刷 3、材质：外皮：1000D PVC夹网布 内填充物：胶合板(15mm厚）+EVA（18mm厚） 4、重量：21KG 5、产品特点及描述：1.简约线条的设计，运动感强。 6、内填充物为木质框架外贴EVA，一是增加跳箱重量，防止侧滑；二是减少填充变形，导致外皮松垮。 7、外皮使用防滑性表面，高密度PVC夹网布，防滑耐用。 8、质保期：12个月 | 个 | 2 |  |  | **JOINFIT** | X.B.006 |
| 62 | 杠铃护肩 | 1、材质：EVA 2、尺寸：长38cm 中间直径61mm 两端最大直径80mm，25-30mm直径的杆子都可适用 3、特点：耐用高发泡材料 可轻松套装在杆子上，也易脱取，且与杆子的贴合度较高 4、质保期：12个月 | 黑色，个 | 4 |  |  | **JOINFIT** | J.F.101B |
| 63 | 软式标志碟 | 1、材质：软质环保PVC制成， 2、用途：主要是为运动员训练敏捷性和速度必备的器材  3.尺寸：直径20厘米 高5厘米，40只2色/套 3、颜色：红、黄 4、质保期：12个月 | 套 | 2 |  |  | **JOINFIT** | J.A.038 |
| 64 | 专业按摩棒 | 1、前后滚动20下就可以使深层肌肉热化血液畅通，并排除乳酸。  2、质保期：12个月 | 47CM长，18英寸/根 | 8 |  |  | **JOINFIT** | J.F.078B |
| 65 | 深层次按摩棒 （可调节） | 1、材质：ABS+不锈钢管 2、尺寸：长48cm，直径4.5cm，大滚珠直径4.2cm，中号滚珠直径3.5cm，小滚珠直径2.1cm  3、颜色：蓝灰色 4、优点：三种不同滚珠大小，可根据不同部分进行的深层按摩，具有可调节性 5、质保期：12个月 | 根 | 8 |  |  | **JOINFIT** | J.F.077 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **（5）户外拓展设备清单** | | | | | | | | |
| **序号** | **设备名称** | **规格参数** | **单位** | **数量** | **单价（元）** | **总价（元）** | **建议**  **品牌** | **建议**  **型号** |
| 1 | 充气CS掩体 | 迷彩色PVC0.6MM夹网布 1.5\*1.8\*0.2米 | 个 | 60 |  |  | 华来 | 定制 |
| 2 | 壶乐地垫冰壶 | PVC复合赛道11米\*2米\*3MM赛道1条，赛道套1条，16个冰壶，2根地刷，2个冰壶拉杆箱（带记分板功能），专用鞋套20双，白板擦2个，白板笔2支。 | 套 | 1 |  |  | 壶乐 | 通用版 |
| **合计：** | | | **33300** | | | |  |  |
| **申报教师签字：** | | |  | | | |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **(6)健美操与舞蹈设备清单** | | | | | | | | |
| **序号** | **产品名称** | **规格参数** | **单位** | **数量** | **单价（元）** | **总价 （元）** | **建议**  **品牌** | **建议**  **型号** |
| 1 | 踏板 | 有氧踏板比赛训练专用板（一体式国家队比赛专用）  产品尺寸: 96cm\*36.5cm\*15cm  产品重量: 5kg  产品材质: PV+橡胶  产品工艺: 注塑 | 块 | 30 |  |  | aero-step | 踏板比赛款 |
| 2 | 便携式音箱 | 音频输入: LINE IN,蓝牙, U盘, microSD卡，有线/无线麦克风，吉他等乐器  调节形式:按键/旋钮调节、遥控器调节  蓝牙规格: EDF8615, V5.0  电池容量/电池续航: 9AH/12V,续航时间:≥8h\*噪声等级(dB) :≤25dB(A)  信噪比dB(A):≥85dB(A)  蓝牙输入: 200+50mFFS  吉他输入: 110土50mV  输出功率: 40W  净重(产品): 12.4KG  产品尺寸: 380mm\*562m m\*307mm | 台 | 3 |  |  | 漫步者 | PP312 |
| 3 | 弹力绳 | 单根一字15磅，绳长120cm（不含把手），乳胶材质 | 根 | 30 |  |  | 凯恩 | 单根一字15磅 |
| 4 | 弹力球 | 大号弹力球60号，直径5.5cm | 个 | 50 |  |  | 弹力球 | 特大60号 |
| 5 | 舞蹈表演伞 | 成人单人伞，钢骨架，绦丝布面料，直径96cm，总高80cm，伞十把颜色统一红色，剩下的颜色随机 | 把 | 30 |  |  | 舞蹈表演伞 | 自动长柄伞 |
| 6 | 舞杖 | 彩色舞杖，长度95cm，舞杖十根颜色统一银色，剩下的颜色随机 | 根 | 30 |  |  | 舞之行 | 镭射舞蹈拐棍 |
| 总报价： | | | | | | | | |